Приложение

к Акту готовности образовательной организации Горноуральского городского округа к 2023/2024 учебному году

| **Но-мер стро-ки** | **Наименование мероприятия** | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации** | | |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав от 07.12.2015г.  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 66 №0068699046, выданный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №16 по Свердловской области  19 октября 2011года за государственным регистрационным номером 1069623038594. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 608995 на оперативное управление зданием МБДОУ детский сад №26 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | свидетельство на право бессрочного (постоянного)пользования землей №309 от 10.11.1998г. |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);   2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;   3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;   4. дата и номер свидетельства об аккредитации | серии 66Л01 № 0005323 лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 10 мая 2016года №18655  на какой срок бессрочно  имеется ли приложение (приложения) №18655, соответствие данных, указанных в лицензии, уставу  Уровень образования: Дошкольное образование |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | общеобразовательная программа дошкольного образования |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):  когда и кем утверждены; на какой срок;  2) отсутствуют | Программа развития МБДОУ детский сад №26 на 2022-2024гг., принята общим собранием 24.12.2021г. протокол №3 |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2023- 2024 учебный год | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | Имеется  Будет утвержден на августовском педсовете |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1. всего (единиц); 2. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1  0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать);   2. в первую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них; | 8 групп с 7.00 до 17.00  167 воспитанников |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2. количество классов по комплектованию; 3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 280  8  155  0  0 |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию:  Администрация-4;  учителя;  воспитатели-12,44;  мастера производственного обучения;  иные работники-30,85;  2) по факту:  Администрация-4;  учителя;  воспитатели- 12,44;  мастера производственного обучения;  иные работники- 30,85;  3) наличие вакансий (указать)  нет |
| 13. | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт б/н от 07.06.2023  Акт б/н от 07.06.2023  Акт б/н от 07.06.2023 |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | - |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | - |
| 18. | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется, готов |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | POGG RU.ПЩ01.Н06982 |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Имеется, готов |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | наличие акта проведения испытаний спортивного оборудования от 07.06.2023г. №б/н |
| 23. | **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** | | |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | нет |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Зам. по АХЧ Терентьева О.Я.  Приказ №1/4-Д от 09.01.2023 |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | Удостоверение №2802 от 25.05.2023  Удостоверение №2803 от 25.05.2023  От 16.05.2023г.  Акт о проведении тренировочной эвакуации 17.05.2023г. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | Имеется в достаточном количестве  Имеется, актуален  Перезарядка в мае 2022г. со сроком годности 5 лет |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса;  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) наличие иных систем пожарной автоматики | Исправна  ООО «Трейман»  Договор №4от 11.01.2023г.  ПАК «Стрелец-Мониторинг»  ООО «Трейман» Договор №4от 11.01.2023г.  нет |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Технический отчет испытаний и измерений электроустановок от19.12.2020г.№\_б/н\_ |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;  2) наружное | Внутреннее, акт от 13.04.2022г. |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора от 15.06.2023 №65 232 000-ТО-00312 |
| 33. | **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | №66-09-12/16-10307-2019  2  0  Нет  нет |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного  в образовательной организации;  3) обучение сотрудников | Санминимум от 15.11.2022 |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);  5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | Имеется  В полном объеме  Акт от 05.06.2023г.  ООО «Смарт»  100% |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком наличие/отсутствие, указать даты | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком наличие/отсутствие, указать даты | 01.10.2022 |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | да |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | нет |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);  3) обеспеченность медицинским персоналом | имеется  Лицензия ЛО-66-01-002940 от 16.10.2014  1 медицинская сестра, 1 фельдшер на 3 учреждения |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол № 09/28192-22 от 08.11.2022г. |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 | | |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Облучатель бактерицидный настенный серия ОБН -10 шт.  Рециркулятор - 3 шт. –кухня, 22- в групповых помещениях  Светильник передвижной СБПе – 3 шт. |
| 44. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | имеется  17 шт. дозаторов |
| 45. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | имеется |
| 46. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек - 2 штуки; от 100 до 250 человек - 5 штук; Свыше 250 человек - 10 штук) | имеется 11 шт. |
| 47. | **Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты)  1) количество неустраненных недостатков;  2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;  4) отчеты об устранении недостатков | нет |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:  1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);  4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Имеется  Паспорт разработан, согласован в ФСБ РФ по СВердл.обл, УВД по г. Н.Тагил, Горноуральскому ГО, ОПС СО – 24.03.2022г. |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ №1/1-Д от 09.01.2023 |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников;  2) количество инструктажей | 38  2 |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | имеется |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | имеется |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);  2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);  3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | сторож |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);  5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Нижнетагтльское ОВО-филиал ФГКУ «ЦВО ВНГ России по Свердловской области  Договор от 11.01.2023г.№936 |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | нет |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | нет |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации,  по периметру);  3) вывод изображения;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | Имеется 10 видеокамер наружного наблюдения и 5 камер внутреннего наблюдения  На монитор в холле 1 этажа |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | имеется |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | имеется |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | да |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Аудиодомофоны на калитках ограждения и входных группах |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | имеется |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | нет |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | нет |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | имеется |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие;  2) исправность | имеется |
| 68. | **Раздел 8. Информационная безопасность** | | |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | - |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | имеется |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных  к сети Интернет | указать количество | 11 |
| 72. | Наличие договорных обязательств  с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Договор № КТМУ-250 от 14.01.2023 |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра;  2) все ли компьютеры, подключенные  к сети Интернет, имеют контент-фильтр | нет |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | нет |
| 75. | Назначение ответственных лиц  по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Старший воспитатель Черемисина Л.П. |
| 76. | **Раздел 9. Безопасность дорожного движения** | | |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);  2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);  3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);  4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);  7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);  8) укомплектованность водителями;  9) стаж работы водителя, обучение | нет |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);   2. паспорт утвержден (дата);   3. паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);   4. паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | Согласован ОГИБДД МУ МВД 31.05.2023г.  Размещен на сайте МБДОУ детский сад №26 |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | имеется |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | имеется |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | имеется |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3. наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | Имеется, выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода исключен |
| 83. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие |  |
| 84. | **Раздел 10. Охрана труда** | | |
| 85. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | От 09.01.2023 г.№1/2-Д  ФИО ответственного, должность -заместитель по АХЧ  О.Я.Терентьева |
| 86. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | нет |
| 87. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);  2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Уд. №2664 от 25.02.2022г.  уд. №2665 от 25.02.2022г.  уд. №2666 от 25.02.2022г.  уд. №2667 от 25.02.2022г.  Уд. №602 от 07.04.2021г.  уд. №603 от 07.04.2021г. |
| 88. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие |  |
| 89. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | имеются |
| 90. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | имеются |
| 91. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год |
| 92. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;  2) количество аттестованных рабочих мест;  3) количество неаттестованных рабочих мест,  4) планируемые сроки аттестации | 43  43  0  0 |
| 93. | **Раздел 11. Ремонтные работы** | | |
| 94. | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
| 95. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Пищеблок,  групповое помещение № 5,10 |
| 96. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2023 год и последующие годы | восстановление целостности твердого покрытия дорожки вокруг здания МБДОУ детский сад №26;  -замена оконных блоков групп 3, 7, 12 . |