|  |
| --- |
| Приложение к Акту готовности образовательной организации Горноуральского городского округа  к 2015 / 2016 учебному году |

# *Акт составлен «01»июля 2015 г.*

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26**

*(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом образовательной организации)*

| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика образовательной организации** | | | |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | Указать реквизиты\* дата и № документа:  Устав от 28.09.2011г.  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 66 №0068699046, выданный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №16 по Свердловской области  19 октября 2011года за государственным регистрационным номером 1069623038594. | актуальны |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 608995 на оперативное управление зданием МБДОУ детский сад №26 | актуально |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | свидетельство на право бессрочного (постоянного)пользования землей №309 от 10.11.1998г. | актуально |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | серии 66 № 000832 лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 07 апреля 2011года  на какой срок бессрочно  имеется ли приложение (приложения) №14003, соответствие данных, указанных в лицензии, уставу  Виды реализуемых образовательных программ: Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности | актуально |
|  | Наличие образовательных программ | общеобразовательная программа дошкольного образования | актуальна |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | Программа развития МБДОУ детский сад №26 на 2013-2016гг. , принята педагогическим советом 02.09.2013г. протокол №23 | актуальна |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2015-2016 учебный год | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | Имеется  будет утвержден на августовском педсовете |
|  | Количество зданий (объектов) организации | * 1. всего (единиц);   2. в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);   3. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1  1  0 |
|  | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать)   2. в первую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них;   * 1. во вторую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них | 9 групп с 7.00 до 17.00- 182 воспитанника  2 группы с 7.00 до 19.00 – 46 воспитанников |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | * 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);   2. количество классов по комплектованию;   3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);   4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);   5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 280  11  200  0  0 |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  медицинские работники;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию:  Администрация-4;  учителя;  воспитатели-16,3;  мастера производственного обучения;  иные работники-38,55;  2) по факту:  Администрация-4;  учителя;  воспитатели- 16;  мастера производственного обучения;  иные работники- 56;  3) наличие вакансий (указать)  нет |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | * 1. наличие (перечислить);   2. кем и когда согласованы и утверждены;   3. на какой срок | нет |
| **Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | | |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | Акты технического контроля (указать реквизиты\*)от 29.06.2015г б/н  от 29.06.2015г б/н  от 29.06.2015г б/н | Актуален  Актуален  Актуален |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | 100% |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | - |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | - |
| **Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | | |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Имеется, готов |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | 1) наличие и готовность физкультурного/спортивного зала;  2) наличие спортивного оборудования;  инвентаря по норме;  3) состояние оборудования и инвентаря;  4) акты-разрешения на использование в  образовательном процессе спортивного оборудования от29.06.2015г. №б/н,  5) наличие и состояние стадиона, спортивной площадки, | Готов  Имеется  актуальны |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | имеется |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | Соответствие оборудования ГОСТ.  Указать реквизиты\* | наличие акта проведения испытаний спортивного оборудования от 29.06.2015г. №б/н |
| **Пожарная безопасность образовательной организации** | | | |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | Предписание/Акт (указать реквизиты\*)  1) количество неустраненных нарушений;  2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  4) отчеты об устранении нарушений | нет |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | Удостоверение №195 от 06.05.2014  Удостоверение №211 от 06.05.2014  От 20.05.2015г.  Акт о проведении тренировочной эвакуации 26.05.2015г |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | Имеется в достаточном количестве  Имеется, актуален  Приобретены апреле 2015г. со сроком годности 5 лет |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты\*);  2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты\*);  3) договор на обслуживание (указать реквизиты\*);  4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса;  договор на обслуживание (указать реквизиты\*);  5) наличие ответственного лица;  6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты\*) | Исправна  ООО «Трейман»  Договор №7от 12.01.2015г.  «Тандем-IР исп.2»  Приказ №1/7-Д от 12.01.2015г.  нет |
|  | Состояние путей эвакуации | Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Указать реквизиты\* | Технический отчет испытаний и измерений электроустановок от23.10.2014г.№\_б/н\_ |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;  2) наружное | Внутреннее, акт от 16.03.2015г. |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты\*) | Зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора от16.04.2010г. №0040/21/246-10.28 |
| **Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | | |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/Акт (указать реквизиты\*)  1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений;  2) количество устраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений;  4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  6) отчеты об устранении нарушений | нет |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в организации;  3) обучение сотрудников;  4) обучение обучающихся | Санминимум от 26.11.2014г. |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты\*);  4) организация горячего питания:  - за счет собственной столовой, (указать реквизиты\*);  - договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты\*);  5) охват обучающихся горячим питанием (среднегодовое количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | Имеется  В полном объеме  Акт от 29.06.2015г.  ООО «Гермес»  100% |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Облучатель бактерицидный настенный серия ОБН -14 шт.  Облучатель рециркулятор медицинский - 2 шт. –кухня, 5- в групповых помещениях  Светильник передвижной СБПе – 1 шт. |
|  | Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды |  | нет |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | Указать реквизиты\* | нет |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие мед.кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты\*);  3) обеспеченность медицинским персоналом | имеется  Лицензия ЛО-66-01-002940 от 16.10.2014  Договор№3 с ГБУЗ СО «Горноуральская районная больница» от 01.01.2014г.  1 медицинская сестра |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации) | Указать реквизиты\* | Протокол №4699 от 10.03.2015г. |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком |  | 18.09.2014г. |
| **Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | | |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | Акт проверки (указать реквизиты\*)  1) количество неустраненных недостатков;  2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;  4) отчеты об устранении недостатков | Предписание №6106 от 15.08.2014г.  2 |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);  3) назначение ответственного в организации;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты\*);  5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);  6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | нет |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время:  предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);  заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты\*);  2) в ночное время:  предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);  заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты\*) | В ночное время- сторож |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | Имеется, требуется ремонт |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания организации, по периметру);  3) вывод изображения;  4) назначение ответственного в организации;  5) договор на обслуживание (указать реквизиты\*) | нет |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | * 1. наименование контрольно-пропускной системы;   2. договор на обслуживание (указать реквизиты\*) | нет |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в организации;  2) обучение сотрудников;  3) обучение обучающихся | Приказ №2/1-Д от 19.01.2015  Инструктаж от 12.03.2015г. |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие;  2) исправность | Имеется, исправно |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации | Паспорт разработан, согласован в  подразделениях:  1) ГУ МВД России по Свердловской области (дата);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) УФСБ России по Свердловской области (дата);  4) иных (указать) (дата) | Имеется  Паспорт разработан, согласован в ФСБ РФ по СВердл.обл, УВД по г. Н.Тагил, ГОрноуральскому ГО, ОПС СО – 28.03.2014г |
| **Информационная безопасность** | | | |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Указать реквизиты\* | нет |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | Указать реквизиты\* | Договор №4 с ООО «ГлобусМедиаком» от 01.01.2015г. |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 7 |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | Указать реквизиты\* | нет |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра  2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | нет |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | Указать реквизиты\* | нет |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | Указать реквизиты\* | Старший воспитатель Черемисина Л.П. |
| **Безопасность дорожного движения** | | | |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  2) соответствие школьного автобуса ГОСТ;  3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты\*);  5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты\*);  6) укомплектованность водителями;  7) стаж работы водителя, обучение | нет |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);   2. паспорт утвержден (дата);   3. паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата);   4. паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | нет |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | нет |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | имеется |
|  | Обеспечение безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | В соответствии с установленными требованиями |  |
| **Охрана труда** | | | |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | Указать реквизиты\* | От 09.01.2015г.№1/5-Д  ФИО ответственного, должность -заместитель по АХЧ  О.Я.Терентьева |
|  | Наличие коллективного договора | Указать реквизиты\* | На 2014-2017гг, утвержден на собрании работников от 23.05.2014 протокол №3, зарегистрирован ГКУ «Нижнетагильский центр занятости» 09.06.2014г. №42-к |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | * 1. обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);   2. обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Уд. №11761 от 27.11.2014г./ уд. №11785 от 27.11.2014г  Уд. №11759 от 27.11.2014г./ уд. №11773 от 27.11.2014г |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | Утвержден приказом №1/5-Д от 12.01.2015 |
|  | Наличие инструкций по охране труда | Указать реквизиты\* | имеются |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | имеются |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | Указать периодичность | 2 раза в год |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | * 1. количество рабочих мест, всего;   2. количество аттестованных рабочих мест;   3. количество неаттестованных рабочих мест,   4. планируемые сроки аттестации | 43  2  41  В августе 2015г. -15 мест |
| **Ремонтные работы** | | | |
|  | Проведение капитального ремонта | Виды работ |  |
|  | Проведение текущего ремонта | Виды работ | Косметический ремонт пищеблока, групп №3,5,7,10, спортивного зала, тамбуров и коридоров |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | Указать перечень основных работ, запланированных на 2016 год и последующие годы |  |